## Acta Mtto
ACTA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE MEDIDA | [42 empty] | Acta No.
FECHA |  | D | M | A |  | CIUDAD | [7 empty] | DPTO. | [11 empty] | CODIGO CONTRATO | [10 empty] | CÓDIGO SIC | [10 empty] | NIU
NOMBRE USUARIO | [9 empty] | DIRECCIÓN | [17 empty] | TELÉFONO USUARIO | [10 empty] | TIPO DE USUARIO | [10 empty] | NIVEL TENSIÓN DE LA MEDIDA |  |  |  | _________
[39 empty] | RES |  |  | COM | IND |  | OFIC |  | OTRO
TRANSFORMADOR No. | [12 empty] | CAPACIDAD (kVA): | [12 empty] | NODO TRANSFORMADOR No. | [16 empty] | NODO ACOMETIDA
UBICACIÓN |  |  | interior |  |  | exterior |  | TIPO DE EQUIPOS |  |  |  |  | Uso interior |  |  |  |  | Uso exterior |  |  |  |  | TIPO DE MEDICIÓN | [6 empty] | Directa |  | Semidirecta |  |  | Indirecta |  |  |  | TIPO CONEXIÓN |  |  |  |  | Monofásico |  |  |  | Bifásico |  |  |  | Trifásico
MEDIDOR PRINCIPAL INSTALADO
MEDIDOR |  |  | SERIE |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR | [6 empty] | No. DE ELEMENTOS | [5 empty] | LECTURA | [5 empty] | kh ó kd |  |  |  |  | CLASE | [5 empty] | FECHA FABRICACIÓN |  |  |  | CORRIENTE MÁXIMA | [6 empty] | TENSIÓN MÁXIMA
ACTIVA
REACTIVA
MEDIDOR RESPALDO INSTALADO
MEDIDOR |  |  | SERIE |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR | [6 empty] | No. DE ELEMENTOS | [5 empty] | LECTURA | [5 empty] | kh ó kd |  |  |  |  | CLASE | [5 empty] | FECHA FABRICACIÓN |  |  |  | CORRIENTE MÁXIMA | [6 empty] | TENSIÓN MÁXIMA
ACTIVA
REACTIVA
MEDIDOR PRINCIPAL RETIRADO
MEDIDOR |  |  | SERIE |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR | [6 empty] | No. DE ELEMENTOS | [5 empty] | LECTURA | [5 empty] | kh ó kd |  |  |  |  | CLASE | [5 empty] | FECHA FABRICACIÓN |  |  |  | CORRIENTE MÁXIMA | [6 empty] | TENSIÓN MÁXIMA
ACTIVA
REACTIVA
MEDIDOR RESPALDO RETIRADO
MEDIDOR |  |  | SERIE |  |  |  | MARCA |  |  |  |  | TIPO DE MEDIDOR | [6 empty] | No. DE ELEMENTOS | [5 empty] | LECTURA | [5 empty] | kh ó kd |  |  |  |  | CLASE | [5 empty] | FECHA FABRICACIÓN |  |  |  | CORRIENTE MÁXIMA | [6 empty] | TENSIÓN MÁXIMA
ACTIVA
REACTIVA
SELLOS MEDIDOR PRINCIPAL | [15 empty] | SELLOS MEDIDOR RESPALDO | [20 empty] | VERIFICACIÓN TELEMEDIDA
Ubicación | [5 empty] | Instalado |  |  | Retirado |  |  | OR-RF-LAB |  |  |  | Ubicación | [8 empty] | Instalado |  |  |  |  | Retirado |  |  | OR-RF-LAB |  |  |  | Modem |  |  |  | Instalado | [7 empty] | Retirado
Cubierta Medidor |  |  | Activa | [12 empty] | Cubierta Medidor |  |  |  |  | Activa | [15 empty] | MARCA
|  |  | Reactiva | [17 empty] | Reactiva | [15 empty] | SERIE
Bornera Medidor |  |  | Activa | [12 empty] | Bornera Medidor |  |  |  |  | Activa | [15 empty] | TELEFONO o IP
|  |  | Reactiva | [17 empty] | Reactiva | [15 empty] | IMEI
Bloque de Pruebas | [15 empty] | Bloque de Pruebas | [20 empty] | Desfase Del Reloj del Medidor Con Respecto a la Hora Oficial de Colombia (segundos): | [15 empty] | _____________
Panel o caja de seguridad medidor | [15 empty] | Celda o caja de Transformadores de medida
CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA | [17 empty] | PUNTO MEDICIÓN: | [11 empty] | MÚLTIPLO MEDIDA: | [11 empty] | TELEMEDIDA EXITOSA | [6 empty] | SI |  |  | NO |  |  | NA
CARACTERÍSTICAS | [9 empty] | TRAFOS DE CORRIENTES INSTALADOS | [24 empty] | TRAFOS DE TENSIÓN INSTALADOS
[10 empty] | TC1 | [8 empty] | TC2 | [8 empty] | TC3 | [6 empty] | TT1 | [7 empty] | TT2 | [7 empty] | TT3
No. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
LABORATORIO QUE LO EMITE
AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO
MARCA
TIPO
MODELO
RELACIONES (Todas)
CARGABILIDAD
CLASE
RELACIÓN ACTUAL
SERIE
PLACA DE CARACTERISTICAS
FUGAS DE ACEITE
SELLOS INSTALADOS |  |  |  |  | OR-RF
SELLOS RETIRADOS |  |  |  |  | OR-RF
CARACTERÍSTICAS | [9 empty] | TRAFOS DE CORRIENTES RETIRADOS | [24 empty] | TRAFOS DE TENSIÓN RETIRADOS
[10 empty] | TC1 | [8 empty] | TC2 | [8 empty] | TC3 | [6 empty] | TT1 | [7 empty] | TT2 | [7 empty] | TT3
AÑO FABRICACIÓN DE EQUIPO
MARCA
TIPO
MODELO
RELACIONES (Todas)
CARGABILIDAD
CLASE
RELACIÓN ACTUAL
SERIE
PLACA DE CARACTERISTICAS
FUGAS DE ACEITE
SELLOS RETIRADOS |  |  |  |  | OR-RF
CONDUCTORES -CABLES
Conductores Señal de Corriente | [6 empty] | Calibre | [7 empty] | Denominación | [8 empty] | Longitud | [7 empty] | No Conductores | [8 empty] | Tipo | [7 empty] | Mat Conduc
Conductores Señal de Tensión
Marcación de cables | [14 empty] | SI |  | NO |  | Cables protegidos | [14 empty] | SI |  |  | NO |  |  | Estado de cable afecta medida | [12 empty] | SI |  |  | NO
BORNERA DE PRUEBA
Bloque de borneras de prueba | [6 empty] | NO |  | SI |  | Tipo de bonera | [8 empty] | Puentes | [6 empty] | Cuchilla |  |  |  |  | Otras | [5 empty] | Estado de la bornera afecta la medida | [14 empty] | SI |  |  | NO
PORCENTAJE ERROR MEDIDOR SERIE: | [21 empty] | CÓDIGO DE MEDIDA | [13 empty] | SI |  | NO |  | NA |  | REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN | [12 empty] | SI |  | NO
FASE | TENSION (V) |  |  | CORRIENTE (A) |  |  | FACTOR DE POT. |  |  |  | % ERROR ACTIVA | [5 empty] | % ERROR REACTIVA |  |  |  |  | ¿INSTALACIÓN TIENE MEDIDOR DE RESPALDO? | [19 empty] | ¿SE ENCONTRÓ IRREGULARIDAD EN LA MEDIDA?
[22 empty] | ¿SE EFECTÚA SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO? | [19 empty] | ¿ASISTIÓ EL COMERCIALIZADOR A LA VISITA?
R | [21 empty] | ¿SE EFECTÚA REPROGRAMACIÓN DE MEDIDOR? | [19 empty] | ¿ASISTIÓ EL OPERADOR DE RED A LA VISITA?
S | [21 empty] | ¿ SE EFECTUÓ ENTREGA HOJA DE VIDA? | [19 empty] | ¿SE EFECTUÓ SUSPENSIÓN O CORTE SERVICIO?
T | [21 empty] | ¿ EL SISTEMA TIENE ELEMENTOS EN FALLA? | [19 empty] | ¿SE EFECTUÓ RECONEXIÓN O REINSTALACION?
TOTAL | [21 empty] | ¿Cual(es)? | [19 empty] | ¿REGISTRA EL CONSUMO DE UN SOLO USUARIO'?
ESTADO DE INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA REVISIÓN
DIAGRAMA FASORIAL | [6 empty] | CÓMO SE ENCONTRO LA INSTALACIÓN | [20 empty] | CÓMO SE DEJO LA INSTALACIÓN | [18 empty] | DIAGRAMA UNIFILAR
OBSERVACIONES Y/O IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
ABREVIATURAS
NIU |  | NUMERO DE IDENTIFICACION UNICO | [26 empty] | OR |  |  | OPERADOR DE RED
RES |  | RESIDENCIAL | [26 empty] | RF |  |  | REPRESENTANTE DE LA FRONTERA
COM |  | COMERICIAL | [26 empty] | TC |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
IND |  | INDUSTRIAL | [26 empty] | TT |  |  | TRANSFORMADOR DE TENSION
OFIC |  | OFICIAL
Firma en Constancia de Aceptación
Nombre: | [15 empty] | Nombre: | [21 empty] | Nombre:
Firma: | [15 empty] | Firma: | [21 empty] | Firma:
C.C. No. | [15 empty] | C.C. No. | [12 empty] | Cargo: | [8 empty] | C.C. No. | [11 empty] | Cargo:
USUARIO/TESTIGO | [15 empty] | REPRESENTANTE DE LA FRONTERA | [21 empty] | AGENTE OPERADOR DE RED

## Check list
Informe Actividades Mantenimiento del Sistema de Medida | [9 empty] | Día
Mes
Año
El presente documento especifica las actividades y resultados derivados de la ejecución de los mantenimientos a fronteras comerciales- en cumplimiento y según los especificado en la resolución CREG 038 y guía técnica general para el mantenimiento de equipos de medida en las fronteras comerciales del grupo epm - El siguiente registro hace parte de la hoja de vida del Sistema de medida
Datos Generales | Nombre | [6 empty] | Existe:
| Dirección | [6 empty] | Frontera Servicios Auxiliares: |  |  | SI | NO
| Código SIC | [6 empty] | Autogeneración |  |  | SI | NO
| Municipio | [6 empty] | Cogeneración |  |  | SI | NO
| RF |  | OR |  |  |  |  | Capacidad
Responsable del Mantenimiento
Nombre | [7 empty] | Telefono
Responsable Ejecución mantenimiento | [7 empty] | Matricula Profesional
TERMOGRAFIA INFRARROJA | Equipo de prueba |  |  | Serie |  |  |  |  | Fecha Calibración
| Marca |  |  | Accesorios
| Equipo en estudio | [7 empty] | Constante de emisivilidad
| Temperatura terminal primario [°C] |  |  |  | Temperatura terminal secuandarios [°C]
| Temperatura de operación del equipo |  |  |  | Observaciones
Anexos: Informe termográfico Imágenes termograficas
ULTRASONIDO | Equipo de prueba |  |  | Serie |  |  |  |  | Fecha Calibración
| Marca |  |  | Accesorios
| Equipo en estudio | [7 empty] | Detección Ultrasonidos |  | SI | NO
| Fuente u origen del ultrasonido: | [6 empty] | Evidencias descargas parciales |  |  | SI | NO
| Ubicación |  |  |  | Observaciones
Anexos: Informe de inspección de ultrasonido
INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL | Registro caracteristicas técnicas SM |  |  | Identificacion y registro del estado de la caja de bornes terminales secundarios Y fugas de aceite
| Identificacion y registro de los sellos |  |  | Verificación y registro estado medidor(Tapa principal- Terminales- Bloque de terminales-Tapa de bloque de terminales)
| Ejecución tareas de limpieza |  |  | Identificacion y registro del estado de la conexión, el asilamiento, la marcacion y la continuidad de los conductores o cables
| Verificación y registrar el diagrama de las conexiones |  |  | Identificacion y registro del estado de la integridad física, estado de las terminales, conductores de puesta a tierra, puertas y cerraduras
Verifique el estado de la bateria del medidor
REGISTRO FOTOGRAFICO | Fachada de la subestación | [5 empty] | Panoramica TPs
| Panoramica del portico o bahia | [5 empty] | Conexiones primarias TPs
| Panoramica celda de medida cerrada | [5 empty] | Conexiones secundariasTPs
| Panoramica celda de medida abierta | [5 empty] | Placa TPs
| Conexión bornera-medidor-bloques de prueba | [5 empty] | Panoramica TCs
| Bornera de conexión | [5 empty] | Conexiónes primarias TCs
| Placa medidores | [5 empty] | Conexiónes secundarias TCs
| Transformadores de potencia | [5 empty] | Placas TCs
Placa transfromadores de potencia
CALIBRACIÓN MEDIDOR | Serie medidor |  |  |  |  | Laboratorio
| Número certificado calibración medidor principal |  |  |  |  | Numero certificado calibración respaldo
| Número certificado acreditación laboratorio | [5 empty] | Fecha emisión
Observaciones
|  | Cliente | [5 empty] | Responsable del mantenimiento
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
CC |  |  |  |  | CC
Firma |  |  |  |  | Firma