## Uso infraestructura eléctrica
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
PLANTILLA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
ITEM | DIRECCIÓN | NÚMERO DE POSTE | GEORREFERENCIACIÓN wgs 84 centro bogotá | POSTE |  |  | ELEMENTOS QUE PROYECTA A INSTALAR | [8 empty] | ELEMENTOS EXISTENTES DEL MISMO PRST QUE REALIZA LA SOLICITUD | [9 empty] | ELEMENTOS EXISTENTES DE OTROS PRST (PROVEEDORES DE REDES Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)
|  |  |  | ALTURA DE POSTE (m) | MATERIAL | CAPACIDAD DEL POSTE O RESISTENCIA (kgf) | CANTIDAD DE CABLES A INSTALAR | DIÁMETRO DEL CABLE (mm) | PESO DEL CABLE (kg/km) | VANO DEL CABLE (m) | CANTIDAD DE HERRAJES A INSTALAR | ELEMENTOS A INSTALAR SOBRE EL POSTE (Fuentes, puesta a tierra, bajante) | LONGITUD DEL ELEMENTO DE CARA AL POSTE (cm) | ELEMENTOS A INSTALAR SOBRE EL VANO (Caja, amplificador, empalme, reserva, swiche, nodos) | PESO DEL ELEMENTO A INSTALAR SOBRE EL VANO (kg) | CANTIDAD DE CABLES INSTALADOS | DIÁMETRO DEL CABLE (mm) | PESO DEL CABLE (kg/km) | VANO DEL CABLE (m) | CANTIDAD DE HERRAJES INSTALADOS | ELEMENTOS INSTALADOS SOBRE EL POSTE (Fuentes, puesta a tierra, bajante) | LONGITUD DEL ELEMENTO DE CARA AL POSTE (cm) | ELEMENTOS INSTALADOS SOBRE EL VANO (Caja, amplificador, empalme, reserva, swiche, nodos) | PESO DEL ELEMENTO INSTALADO SOBRE EL VANO (kg) | MARQUILLA INSTALADA | CANTIDAD DE CABLES DE OTROS PRST | DIÁMETRO DEL CABLE (mm) | PESO DEL CABLE (kg/km) | VANO DEL CABLE (m) | CANTIDAD DE HERRAJES DE OTROS PRST | ELEMENTOS DE OTROS PRST INSTALADOS SOBRE EL POSTE (Fuentes, puesta a tierra, bajante) | LONGITUD DEL ELEMENTO DE CARA AL POSTE (cm) | ELEMENTOS DE OTROS PRST INSTALADOS SOBRE EL VANO (Caja, amplificador, empalme, reserva, swiche, nodos) | PESO DEL ELEMENTO INSTALADO SOBRE EL VANO (kg) | MARQUILLAS DE OTROS OPERADORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N
Note on B3: Cantidad de elementos contenidos en la solicitud
Note on C3: Indicar la ubicación del poste a utilizar.
Note on D3: Codificación del poste asignada por el cable operador en el diseño. Debe coincidir con la codificación del plano Autocad y del archivo kmz.
Note on E3: Indicar las coordenadas en el sistema de referecia magna sirgas, millón-millón con origen bogotá o Coordenada geográfica.
Note on F4: Corresponde a la altura del poste en metros.
Note on G4: Indicar el material del poste.
Note on H4: Indicar la resistencia del poste en Kgf.
Note on I4: Registrar la cantidad de cables a instalar en el poste
Note on J4: Indicarel diametro de cable que se va a instalar en mm
Note on K4: Indicarel peso del cable que se va a instalar en kg/km
Note on L4: Indique el vano o distancia de poste a poste en m donde instalará el cable
Note on N4: Registrar el nombre del elemento a instalar directamente en el poste.
Note on O4: Indicar la longitud del elemento que va de cara al poste
Note on P4: Registrar el nombre del elemento a instalar en el vano.
Note on Q4: Indicar el peso en kg del elemento a instalar sobre el vano
Note on R4: Registrar la cantidad de cables instalados de su propiedad en el poste
Note on S4: Indicarel diametro de cable que se va a instalar en mm
Note on T4: Indicarel peso del cable que se va a instalar en kg/km
Note on U4: Indique el vano o distancia de poste a poste en m donde instalará el cable
Note on W4: Registrar el nombre del elemento instalado de su propiedad directamente en el poste.
Note on X4: Indicar la longitud del elemento instalado de su propiedad que va de cara al poste
Note on Y4: Registrar el nombre del elemento de su propiedad instalado en el vano.
Note on Z4: Indicar el peso en kg del elemento de su propiedad instalado sobre el vano
Note on AA4: Registrar SI o NO si tiene marquilla instalada en la red o en los elementos de su propiedad previamente instalados en el poste
Note on AB4: Registrar la cantidad de cables de otros cableoperadores instalados en el poste.
Note on AC4: Indicarel diametro de cable que se va a instalar en mm
Note on AD4: Indicarel peso del cable que se va a instalar en kg/km
Note on AE4: Indique el vano o distancia de poste a poste en m donde instalará el cable
Note on AF4: Registrar la cantidad de herrajes de otros cableoperadores instalados en el poste.
Note on AG4: Registrar el nombre de los elementos de otros cableoperadores instalados directamente en el poste.
Note on AH4: Indicar la longitud estimada de los elementos de otros cableoperadores que van de cara al poste
Note on AI4: Registrar el nombre de los elementos de otros cableoperadores instalados sobre vanos
Note on AJ4: Indicar el peso estimado en kg de los elementos de otros cableoperadores instalados sobre vano
Note on AK4: Registrar SI o NO si hay marquillas de otros cableoperadores

## Lista (hidden)
Material | Coeficiente de seguridad
Concreto | 2.5
Fibra | 2
Metálico | 2